获取状态 [http://127.0.01:9983/getlive?subid=101](http://127.0.01:9983/getlive?id=1009)8

返回示例:

{ "Msg": "", "info": [ { "items": [], "id": 0, "state": 2, "name": "Electric Fence Software" },{ "items": [ { "id": 1, "state": 3, "name": "Zone1", "memo": "" },{ "id": 2, "state": 3, "name": "Zone2", "memo": "[0.1kV 0.2kV 0.3kV 0.4kV][脉冲围栏]" },{ "id": 3, "state": 3, "name": "Zone3", "memo": "" },{ "id": 4, "state": 3, "name": "Zone4", "memo": "" },{ "id": 5, "state": 3, "name": "Zone5", "memo": "" },{ "id": 6, "state": 3, "name": "Zone6", "memo": "" },{ "id": 7, "state": 3, "name": "Zone7", "memo": "" },{ "id": 8, "state": 3, "name": "Zone8", "memo": "" },{ "id": 9, "state": 3, "name": "Zone9", "memo": "" },{ "id": 10, "state": 3, "name": "Zone10", "memo": "" },{ "id": 11, "state": 3, "name": "Zone11", "memo": "" }], "id": 1, "state": 2, "name": "Partition1" }], "Code": "0", "LastId": 30, "Count": 0, "alarm": [] }

发送命令 <http://127.0.01:9983/sendcmd?Areaid=1&Alarmid=2&Action=1&User=admin>

无需判断返回 发送成功就可以

登录

[http://127.0.01:9983/login?user=admin&pwd=admin&s](http://127.0.01:9983/sendcmd?Areaid=1&Alarmid=2&Action=1&User=admin)ubid=1017

返回示例:

{ "dev": [ { "items": [], "id": 0, "state": 0, "name": "Electric Fence Software" },{ "items": [ { "id": 1, "state": 1, "name": "Zone1", "memo": "" },{ "id": 2, "state": 1, "name": "Zone2", "memo": "" },{ "id": 3, "state": 1, "name": "Zone3", "memo": "" },{ "id": 4, "state": 1, "name": "Zone4", "memo": "" },{ "id": 5, "state": 1, "name": "Zone5", "memo": "" },{ "id": 6, "state": 1, "name": "Zone6", "memo": "" },{ "id": 7, "state": 1, "name": "Zone7", "memo": "" },{ "id": 8, "state": 1, "name": "Zone8", "memo": "" },{ "id": 9, "state": 1, "name": "Zone9", "memo": "" },{ "id": 10, "state": 1, "name": "Zone10", "memo": "" },{ "id": 11, "state": 1, "name": "Zone11", "memo": "" }], "id": 1, "state": 0, "name": "Partition1" }], "Msg": "", "Level": 0, "Code": "0", "Right": 0 }

查询报警

<http://127.0.0.1:9983/findalarm?subid=1018&user=&start=&end=&alarmId=&areaId=&type=&startid=0&max=200>

返回示例:

{ "Msg": "", "info": [ { "areaid": 1, "level": 3, "alarmname": "Zone2", "alarminfo": "", "alarmid": 2, "id": 30, "user": "guest", "type": 2, "time": "2018-05-12 09:57:58", "area": "Partition1" },{ "areaid": 1, "level": 2, "alarmname": "Zone2", "alarminfo": "0.1kV 0.2kV 0.3kV 0.4kV", "alarmid": 2, "id": 29, "user": "guest", "type": 10, "time": "2018-05-12 09:56:46", "area": "Partition1" }], "Code": "0", "LastId": 29, "Count": 2 }

获取系统通知

http://127.0.0.1:9983/getnotice?subid=1018&id=0

返回示例:

{ "Msg": "", "data": [ { "url": "http://www.baidu.com", "id": 4, "title": "粗大事了", "subid": "1018", "time": "2018-05-12 12:04:15" }], "Code": "0" }

查看图片

返回一个网页 web浏览器控件打开即可

http://127.0.0.1:9983/getnpic?subid=1018&id=2001&Areaid=1&Alarmid=2&ip=127.0.0.1